## 服务等级标准 (2)
附件1：
四平市住宅物业服务等级指导标准
一、日常服务管理基本要求
序号 | 服务内容 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
1 | 客户服务场所 | 设置（业主）服务中心，配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设备。 公示物业服务企业工商执照证书或复印件、项目负责人及主要服务人员照片，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。 提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。 | 设置（业主）服务中心，配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设备。 公示物业服务企业工商执照证书或复印件、项目负责人及主要服务人员照片，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。 提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。 | 设置（业主）服务中心，配置办公家具，电脑、电话等办公设备。 公示物业服务企业工商执照证书或复印件、项目负责人照片，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。 提供特约服务的，公示特约服务项目及服务标准、收费标准。 | 设置（业主）服务中心，配置基本办公设备。 公示物业服务企业工商执照证书或复印件、项目负责人照片，物业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准等相关信息。 | 设置（业主）服务中心，配置基本办公设备。 公示物业服务企业资质证书或复印件、项目负责人照片，物业服务事项、收费标准等相关信息。
2 | 接待时间 | 服务中心工作时间，工作日不少于10小时、节假日不少于8小时，其他时间设置值班人员。设置并公示24小时服务电话。 | 服务中心工作时间，工作日及节假日不少于8小时，其他时间设置值班人员。 设置并公示24小时服务电话。 | 服务中心工作时间，工作日不少于8小时，其他时间设置值班人员。 设置并公示24小时服务电话。 | 服务场所工作时间，工作日不少于8小时，其他时间设置值班人员。 设置并公示24小时服务电话。 | 服务中心工作时间，工作日不少于8小时，其他时间设置值班人员。 设置并公示24小时值班电话。
3 | 人员 | 项目负责人需具有3年以上物业服务企业同等岗位工作经历。 从业人员分岗位统一着装，佩戴标志。 | 项目负责人具有 2 年以上物业服务企业同等岗位工作经历。 从业人员分岗位统一着装，佩戴标志。 | 项目负责人需具有 1年以上物业服务企业同等岗位工作经历。 从业人员分岗位统一着装、佩戴标志。 | 项目负责人需具有1年以上物业服务企业管理工作经历。 从业人员统一着装，佩戴标志。 | 项目负责人需具有1年以上物业服务企业或相关企业管理工作经历。 从业人员佩戴标志。
4 | 制度 | 建立客户服务、共用部位共用设施设备（运行）维修养护和管理、公共绿化养护和管理、保洁服务、公共秩序维护等管理制度。 建立突发公共事件的应急预案，包含组织机构、人员、具体措施等内容。 建立培训体系，定期组织培训与考核。 建立物业服务工作记录。 制订和运行质量体系文件 | 建立客户服务、共用部位共用设施设备（运行）维修养护和管理、公共绿化养护和管理、保洁服务、公共秩序维护等管理制度。 建立突发公共事件的应急预案，包含组织机构、人员、具体措施等内容。 建立培训体系，定期组织培训、考核。 建立物业服务工作记录。 | 建立客户服务、共用部位及共用设施设备（运行）维修养护和管理，公共绿化养护和管理、保洁服务、公共秩序维护等管理制度。 建立突发公共事件的应急预案。 建立培训体系，定期组织培训与考核。 建立物业服务工作记录。 | 建立客户服务、共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。 建立突发公共事件的应急预案。 建立物业服务工作记录。 | 建立客户服务、共用部位及共用设施设备（运行）维修养护和管理，公共绿化养护和管理、保洁服务、公共秩序维护等管理制度。 建立突发公共事件应急预案。 建立物业服务工作记录。
5 | 档案 | 建立物业管理档案，包含竣工验收资料档案、设备管理档案、业主档案、物业服务资料等。 配备专职档案管理人员，有档案资料室。 应用物业服务软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。 | 建立物业管理档案，包含竣工验收资料档案、设备管理档案、业主档案、物业服务资料等。 配备专职档案管理人员，有档案资料室。 应用物业服务软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。 | 建立物业管理档案。 配备专职档案管理人员。 应用计算机管理基本信息、基础资料、收费资料等。 | 建立物业管理档案。 配备专（兼）职档案管理人员。 应用计算机管理基本信息、基础资料。 | 建立物业管理档案。 配备专（兼）职档案管理人员。
6 | 维修服务 | 由物业服务企业负责的共用设施设备急修15分钟内，其它报修30分钟内到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设施设备在30分钟内告知。 业主报修回访率 100%。 | 由物业服务企业负责的共用设施设备急修20分钟内、其他报修30分钟内到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设施设应在30分钟内告知。 业主报修回访率不少于80%。 | 由物业服务企业负责的共用设施设备急修20分钟内，其它报修按双方约定时间到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设施设备在30分钟内告知。 业主报修回访率不少于60%。 | 由物业服务企业负责的共用设施设备急修30分钟内，其它报修按双方约定时间到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设施设备在30分钟内告知。 | 由物业服务企业负责的共用设施设备急修30分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场；由公用事业经营单位或专业性服务企业负责的设备设施在30分钟内告知。
7 | 设置标志 | 设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。 | 设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。 | 设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。 | 设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。 | 设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。
8 | 物业服务质量监督 | 每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。 业主提出的意见、建议、投诉、咨询在1个工作日内回复；投诉回访率100%。 每年至少公开征集1次物业服务意见，回收率85%以上，统计分析结果，公示整改情况。 每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。 | 每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。 业主提出的意见、建议、投诉、咨询在2个工作日内回复；投诉回访率100%。 每年至少公开征集1次物业服务意见，回收率80%以上，统计分析结果，公示整改情况。 每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。 | 每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。 业主或使用人提出的意见，建议、投诉在2个工作日内回复；投诉进行回访。 每年公开征集1次物业服务意见，统计分析结果，公示整改情况。 每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。 | 公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。 业主或使用人提出的意见、建议、投诉、咨询在3个工作日内回复。 每年公开征集1次物业服务意见，统计分析结果，公示整改情况。 | 公示上一年度物业服务合同履行情况的相关内容。 业主或使用人提出的意见、建议、投诉、咨询在3个工作日内回复。 每年公开征集1次物业服务意见，公示整改情况。
9 | 公示和告知 | 设置公共信息栏，每月至少更新1次；配合相关部门进行公益性宣传。 涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏、单元公示板上张贴通知或短信群发、微信群等方式告知。 | 设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。 涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏、单元公示板上张贴通知。 | 设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。 涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏张贴通知。 | 涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏张贴通知。 配合相关部门进行公益性宣传。 | 涉及业主生命财产或与业主生活有直接关系的重要物业服务事项，在主要出入口、公示栏张贴通知。 配合相关部门进行公益性宣传。
10 | 违法行为处置 | 对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，及时制止并报告相关行政主管部门。 | 对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，及时制止并报告相关行政主管部门。 | 对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，制止并报告相关行政主管部门。 | 对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，制止并报告相关行政主管部门。 | 对违反治安、规划、环保、物业装修等方面法律、法规规定的行为，制止并报告相关行政主管部门。
11 | 文化活动 | 每年至少组织3次社区文化活动。 重要节日进行美化装饰。 | 每年至少组织2次社区文化活动。 重要节日进行美化装饰。 | 每年至少组织 1 次社区文化活动。
12 | 保险 | 按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 | 按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 | 按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 | 按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。 | 按约定投保物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险。
二、共用部位及共用设施设备（运行）维修养护
序号 | 服务内容 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
1 | 综合管理 | 建立房屋及共用设施设备的基础档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。 编制共用部位和设施设备日常维护计划，并按计划组织实施。 共用部位发现问题，共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 | 建立房屋及共用设施设备的基础档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。 编制共用部位和设施设备日常维护计划，并按计划组织实施。 共用部位发现问题，共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 | 建立房屋及共用设施设备的基础档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。 编制共用部位和设施设备日常维护计划，并按计划组织实施。 共用部位发现问题，共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 | 建立房屋及共用设施设备的基础档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。 共用部位发现问题、共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。 | 建立房屋及共用设施设备的基础档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。 共用部位发现问题、共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。
2 | 房屋结构 | 房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，告知相关产权人采取必要的措施。 | 房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，告知相关产权人采取必要的措施。 | 房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，告知相关产权人采取必要的措施。 | 房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，告知相关产权人采取必要的措施。 | 房屋梁、板、柱等结构构件外观出现变形、开裂等现象时，告知相关产权人采取必要的措施。
3 | 建筑部件 | 每日巡视1次共用通道及共用部位的门、窗。 每月巡视1次共用部位的室内地面、墙面、天棚等。 每月巡视1次天台。 每季度巡视1次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。 每年汛期前和强降雨后巡视屋面防水和雨落管等。 | 每日巡视1次共用通道及共用部位的门、窗。 每月巡视1次共用部位的室内地面、墙面、天棚等。 每季度巡视1次天台。 每季度巡视1次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。 每年汛期前和强降雨后巡视屋面防水和雨落管等。 | 每周巡视1次共用通道及共用部位的门、窗。 每季度巡视1次共用部位的室内地面、墙面、天棚等。 每季度巡视1次天台。 每半年巡视1次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。 每年汛期前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。 | 每2月巡视1次共用通道及共用部位的门、窗。 每季度巡视1次天台。 每半年巡视1次共用部位的室内地面、墙面、天棚等。 每半年巡视1次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。 每年汛期前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。 | 每季度巡视1次共用通道及共用部位的门、窗。 每年巡视1次共用部位的室内地面、墙面、天棚等。 每年巡视1次户外墙面（阳台）贴饰面或抹灰、屋檐、散水等。 每年强降雨后检查屋面防水和雨落管等。
4 | 附属物 | 每周巡视1次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手、管井、沟渠及各种井盖面板。 每周巡视1次大门、围墙、围栏等。 每周巡视1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身器材和标识等。 每年巡视1次防雷装置。 | 每2周巡视1次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手、管井、沟渠及各种井盖面板。 每2周巡视1次大门、围墙、围栏等。 每2周巡视1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身器材和标识等。 每年巡视1次防雷装置。 | 每月巡视1次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手、管井、沟渠及各种井盖面板。 每月巡视1次大门、围墙、围栏等。 每月巡视1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身器材和标识等。 每年检测1次防雷装置。 | 每2月巡视1次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手、管井、沟渠及各种井盖面板。 每2月巡视1次大门、围墙、围栏等。 每2月巡视1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身器材和标识等。 每年巡视1次防雷装置。 | 每季度巡视1次道路和场地地面、边石，阶梯及扶手及各种井盖面板等；每年巡视1次管井、沟渠。 每季度巡视1次大门、围墙、围栏等。 每季度巡视1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、健身器材和标识等。 每年检测1次防雷装置。
5 | 设备机房 | 每日巡视1次设备机房。 室内无杂物，设置挡鼠板，在明显易取位置配备消防器材。 设施设备标志、标牌齐全。 在显着位置张贴岗位责任人姓名和相关制度。 交接班记录、工作日志等齐全、完整。 | 每日巡视1次设备机房。 室内无杂物，设置挡鼠板，在明显易取位置配备消防器材。 设施设备标志、标牌齐全。 在显着位置张贴或悬挂相关制度、证书。 交接班记录、工作日志等齐全、完整。 | 每日巡视1次设备机房。 室内无杂物，设置挡鼠板，在明显易取位置配备消防器材。 设施设备标志、标牌齐全。 在显着位置张贴或悬挂相关制度。 交接班记录、工作日志等齐全、完整。 | 每日巡视1次设备机房。 室内无杂物，设置挡鼠板中，在明显易取位置配备消防器材 设施设备标志、标牌齐全。 张贴或悬挂相关制度。 | 每日巡视1次设备机房。 室内无杂物，设置挡鼠板，在明显易取位置配备消防器材。 设施设备标志、标牌齐全。 张贴或悬挂相关制度。
6 | 照明 | 楼内公共照明一般故障接报后4小时内修复；复杂故障1日内修复。 楼外公共照明一般故障接报后4小时内修复；复杂故障1日内修复。 每日巡视1次应急公共照明，发现故障，即时修复。 | 楼内公共照明一般故障接报后6小时内修复；其他复杂故障2日内修复。 楼外公共照明一般故障接报后6小时内修复；其他复杂故障2日内修复。 每日巡视1次应急公共照明，发现故障，即时修复。 | 楼内公共照明一般故障接报后8小时内修复；其他复杂故障3日内修复。 楼外公共照明一般故障接报后8小时内修复；其他复杂故障3日内修复。 每日巡视1次应急公共照明，发现故障，即时修复。 | 楼内公共照明一般故障1日内修复；复杂故障1周内修复。 楼外公共照明一般故障2日内修复；复杂故障2周内修复。 每日巡视1次应急公共照明，发现故障，即时修复。 | 楼内公共照明一般故障1日内修复；复杂故障1周内修复。 楼外公共照明一般故障3日内修复；复杂故障2周内修复。 每日巡视1次应急公共照明，发现故障，即时修复。
7 | 发电机 | 每日巡视1次发电机房，检查充电机和蓄电池。 每月试运行1次，保证运行正常；每年活化2次蓄电池。 | 每日巡视1次发电机房，检查充电机和蓄电池。 每月试运行1次，保证运行正常；每年活化2次蓄电池。 | 每日巡视1次发电机房，检查充电机和蓄电池。 每月试运行1次，保证运行正常；每年活化2次蓄电池。 | 每日巡视1次发电机房，检查充电机和蓄电池。 每月试运行1次，保证运行正常；每年活化2次蓄电池。 | 每日巡视1次发电机房，检查充电机和蓄电池。 每月试运行1次，保证运行正常；每年活化2次蓄电池。
8 | 安全（周界）防范系统 | 每日检查1次主机，检查设备运行状态；每日表面清洁1次。 每月备份1次重要数据，每月检查1次系统连接点，每半年覆盖1次系统。 每周检查1次探头的接线、探测范围、防水状况等；每月表面清洁1次。 每周检查1次巡更点，表面清洁1次；每日存储巡更记录。 每日检查无线对讲设备，保持使用正常。 | 每日巡视1次主机，检查设备运行状态；每周表面清洁1次。 每月备份1次重要数据，每月检查1次系统连接点，每半年覆盖1次系统。 每月巡视1次探头的接线、探测范围、防水状况等；每2月表面清洁1次。 每周巡视1次巡更点，表面清洁1次；每日存储巡更记录。 每日检查无线对讲设备，保持使用正常。 | 每日检查1次主机，检查设备运行状态；每2周表面清洁1次。 每月备份1次重要数据，每季度检查1次系统连接点，半年覆盖1次系统。 每季度检查1次红外探头接线、探测范围、防水状况等；每季度表面清洁1次。 每月检查1次巡更点；每月表面清洁1次；每日存储巡更记录。 每日检查无线对讲设备，保持使用正常。 | 每日检查1次主机，检查设备运行状态；每月表面清洁1次。 每月备份1次重要数据，每季度检查1次系统连接点，半年覆盖1次系统。 每半年检查1次红外探头接线、探测范围、防水状况等；每半年表面清洁1次。 | ——
9 | 门禁系统 | 每周检查1次门口对讲机按键、显示屏等；每周表面清洁1次。 每周检查1次读卡器外观；每周表面清洁1次，查看防水状况。 每周检查1次电磁锁门锁吸力、外观、接线。 每周检查1次出门按钮开锁功能、接线。 | 每周检查1次门口对讲机按键、显示屏等；每周表面清洁1次。 每周检查1次读卡器外观；每周表面清洁1次，查看防水状况。 每月检查1次电磁锁门锁吸力、外观、接线。 每月检查1次出门按钮开锁功能、接线 | 每月检查1次门口对讲机按键、显示屏等；每月表面清洁1次。 每月检查1次读卡器外观；每月表面清洁1次，查看防水状况。 每2月检查1次电磁锁门锁吸力、外观、接线。 每2月检查1次出门按钮开锁功能、接线。 | 每2月检查1次门口对讲机按键、显示屏等；每2月表面清洁1次。 每季度检查1次读卡器外观；每季度表面清洁1次，查看防水状况。 每季度检查1次电磁锁门锁吸力、外观、接线。 每季度检查1次出门按钮开锁功能、接线。 | 每季度检查1次门口对讲机按键、显示屏等；每季度表面清洁1次。 每季度检查1次读卡器外观；每季度表面清洁1次，查看防水状况。 每季度检查1次电磁锁门锁吸力、外观、接线。 每季度检查1次出门按钮开锁功能、接线。
10 | 监控系统 | 每日检查1次图像采集设备监视画面、录像功能；每周表面清洁1次。 每周检查1次网络控制箱外观、接线；每季度表面清洁1次。 每季度检查1次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁1次。 | 每周检查2次图像采集设备监视画面、录像功能；每2周表面清洁 1次。 每季度检查1次网络控制箱外观、接线；每季度表面清洁1次。 每季度检查1次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁1次。 | 每周检查1次图像采集设备监视画面、录像功能；每2周表面清洁1次。 每半年检查1次网络控制箱外观、接线；每季度表面清洁1次。 每季度检查1次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁1次。 | 每周检查1次图像采集设备监视画面、录像功能；每月表面清洁1次。 每半年检查1次网络控制箱外观、接线；每半年表面清洁1次；每年内部除尘1次。 每季度检查1次摄像机聚焦、红外夜视、接线、防水状况等，进行相应的调试；每季度镜头表面清洁1次。 | ——
11 | 道闸系统 | 每周检查1次挡车杆、紧固螺丝。 每周检查1次限位开关、操纵按钮、读卡器；每周表面除尘1次。 每月检查1次轴承润滑、电机。 | 每2周检查1次挡车杆、紧固螺丝。 每2周检查1次限位开关、操纵按钮、读卡器；每2周表面除尘1次。 每季度检查1次轴承润滑、电机。 | 每月检查1次挡车杆、紧固螺丝。 每月检查1次限位开关、操纵按钮、读卡器；每月表面除尘1次。 每季度检查1次轴承润滑、电机。 | 每月检查1次挡车杆、紧固螺丝、限位开关、操纵按钮、读卡器。 每半年检查1次轴承润滑、电机。 | 每月检查1次挡车杆、紧固螺丝、限位开关、操纵按钮、读卡器。 每半年检查1次轴承润滑、电机。
12 | 排水设施 | 每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通，确保畅通；每次中到大雨前后及过程中对主要排水口、管井进行巡视。 | 每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通；每次中到大雨前后对主要排水口、管井进行巡视。 | 每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通；每次中到大雨前后对主要排水口、管井进行巡视。 | 每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通。 | 每年汛期前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行巡视，组织清理、疏通。
13 | 水景 | 启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全；使用期间每日巡视1次喷水池、水泵及其附属设施，每周检查1次防漏电设施。 设置必要的安全警示标志。 水质符合卫生要求。 | 启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全；使用期间每日巡视1次喷水池、水泵及其附属设施，每2周检查1次防漏电设施。 设置必要的安全警示标志。 水质符合卫生要求。 | 启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。使用期间每周巡视2次喷水池、水泵及其附属设施，每月检查1次防漏电设施。 设置必要的安全警示标志。 水质符合卫生要求。 | 启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全；使用期间每周巡视2次喷水池、水泵及其附属设施，每2月检查1次防漏电设施。 设置必要的安全警示标志。 水质符合卫生要求。 | 启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全；使用期间每周巡视1次喷水池、水泵及其附属设施，每季度检查1次防漏电设施。 设置必要的安全警示标志。 水质符合卫生要求。
三、公共绿化养护和管理
序号 | 服务内容 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
1 | 基本要求 | 有绿化专业人员，编制绿化养护措施和工作计划，并组织落实；生长季节每周至少检查1次绿化工作。 绿地设有宣传和提示标牌。 绿化档案齐全。 | 有绿化专业人员，编制绿化养护措施和工作计划，并组织落实；生长季节每月检查4次绿化工作。 绿地设有宣传和提示标牌。 绿化档案齐全。 | 编制绿化养护措施和工作计划；生长季节每月检查3次绿化工作。 有绿化档案。 | 编制绿化养护措施和工作计划；生长季节每2周检查1次植物生长情况。 | 生长季节每月检查1次植物生长情况。
2 | 乔木、灌木、绿篱 | 乔木植株生长健壮，树冠完整，出现死亡或缺株后1周内清除，适时补栽，生长季节叶片保存率高于95%。 灌木植株生长健壮，枝叶丰满，主枝分布均匀合理，观赏效果好，符合植物品种的造型特点。 绿篱造型整齐美观，轮廓清晰，高度一致，修剪及时，出现死亡或缺株应及时补栽。 | 乔木植株生长良好，树冠基本完整，出现死亡或缺株后半个月内清除，适时补栽，生长季节叶片保存率高于90%。 灌木植株生长良好，主枝完整，保存率高于98%，年成活率高于98%。 绿篱植株生长良好，轮廓清晰，高度一致，修剪和补种及时，保存率高于98%，年成活率高于98%。 | 乔木植株生长正常，主枝基本完整，出现死亡或缺株后补栽，生长季节叶片保存率高于85%。 灌木植株生长正常，主枝完整，保存率在95%以上，年成活率高于95%。 绿篱植株生长整齐，保存率高于95%，年成活率高于95%。 | 乔木生长基本正常，植株无明显偏冠和缺枝，植株保存率高于90%，年成活率高于90%。 灌木生长基本正常，植株无明显偏冠和缺枝，植株保存率高于90%，年成活率高于90%。 绿篱植株保存率高于90%，年成活率高于90%。 | 乔木植株保存率高于85%，年成活率高于85%。 灌木植株保存率高于85%，年成活率高于85%。 绿篱植株保存率高于85%，年成活率高于85%。
3 | 地被、草坪、花坛植物 | 地被植物覆和草坪死亡率不超过2%。 花坛植物死亡率超过1%后能及时补栽更换。 | 地被植物和草坪死亡率不超过5%。 花坛植物死亡率超过2%后能及时补栽。 | 地被植物和草坪死亡率不超过5%。 花坛植物死亡率超过5%后能及时补栽或更换。 | 地被植物覆盖率高于90%，保证基本成活，草坪覆盖率高于90%。 花坛植物死亡率低于10%。 | 地被和草坪保证基本成活。 花坛植物死亡率低于15%。
4 | 整形修剪 | 乔木每年夏季修剪1次；灌木修剪及时，全年至少修剪3次；绿篱超过齐平线10cm时及时修剪，每年至少修剪5次；草坪修剪及时，生长季节保持不超过10cm。 每年全面除草5次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的2%，局部杂草覆盖率不超过绿地面积的30%，不出现20cm以上的杂草。 绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物应随时清理干净。 | 乔木每年修剪1次；灌木修剪及时，全年至少修剪2次；绿篱超过齐平线10cm时及时修剪，每年至少修剪5次； 草坪修剪及时，生长季节保持不超过10cm。 每年全面除草4次，重点绿地增加除草次数；出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的5%，不出现20cm以上的杂草。 绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物1日内处理。 | 乔木每年修剪1次；灌木修剪及时，全年至少修剪2次；绿篱超过齐平线10cm时及时修剪，每至少修剪3次；草坪修剪及时，生长季节保持不超过10cm。 每年全面除草3次，重点绿地增加除草次数；出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的10%，不出现20cm以上的杂草。 绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物2日内处理。 | 乔木每2年修剪1次；灌木修剪及时，全年至少修剪1次；绿篱超过齐平线15cm时及时修剪； 草坪修剪及时，生长季节保持不超过10cm。 每年全面除草2次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的20%，不出现20cm以上的杂草。 绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物3日内处理。 | 乔木每2年修剪1次；灌木修剪及时，全年至少修剪1次；绿篱超过齐平线20cm时及时修剪；草坪修剪及时，生长季节保持不超过10cm。 每年全面除草1次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的30%，不出现20cm以上的杂草。 绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物1周内处理。
四、 保洁服务
序号 | 服务内容 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
1 | 生活垃圾收集与处理 | 实行生活垃圾分类收集，按单元配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。 每周至少清洗1次垃圾收集容器；蝇、蚊孳生季节每日喷洒1次杀虫药。 每日清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所；垃圾清运车密闭运输、外观整洁。 | 实行生活垃圾分类收集，按单元配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。 每2周至少清洗1次垃圾收集容器；蝇、蚊孳生季节每日喷洒1次杀虫药。 每日清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所；垃圾转运车密闭运输、外观整洁。 | 按单元配置密闭式垃圾收集容器。 每2周至少清洗1次垃圾收集容器；蝇、蚊孳生季节每日喷洒1次杀虫药。 每日清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所；垃圾清运车外观整洁。 | 配置密闭式垃圾收集容器。 每月至少清洗1次垃圾收集容器；蝇、蚊孳生季节每3日喷洒1次杀虫药。 每日清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所；垃圾清运车外观整洁。 | 配置垃圾收集容器。 每月至少清洗1次垃圾收集容器；蝇、蚊孳生季节每5日喷洒1次杀虫药。 每日清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所。
2 | 楼内清洁 | 每日清扫并清拖2次大堂、一层候梯厅地面。 每日清洁1次单元门、信报箱等。 每周清洁1次大堂、一层候梯厅墙面，大堂玻璃。 每日清扫并清拖1次楼道、楼梯地面；根据地面材质，定期做地面清洗、养护。 每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、楼道窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。 每月清洁1次楼道窗玻璃。 每季度清洁1次楼内灯具。 | 每日清扫并清拖1次大堂、一层候梯厅地面。 每周清洁2次单元门、信报箱等。 每2周擦拭1次大堂、一层候梯厅墙面，大堂玻璃。 每日清扫1次、每周清拖2次楼道、楼梯地面；根据地面材质，定期做地面清洗、养护。 每周擦拭2次楼梯扶手、栏杆、楼道窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。 每2月清洁1次楼道窗玻璃。 每季度清洁1次楼内灯具。 | 每日清扫并清拖1次大堂、一层候梯厅地面。 每周擦拭1次单元门、信报箱。 每月擦拭1次大堂、一层候梯厅墙面，大堂玻璃。 每周清扫1次、每2周清拖1次楼道、楼梯地面。 每2周擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。 每季度清洁1次楼道窗玻璃。 每季度清洁1次楼内灯具。 | 每日清扫1次、每周清拖2次大堂、一层候梯厅地面。 每月擦拭1次单元门、信报箱、大堂玻璃。 每周清扫2次、每月清拖1次楼道、楼梯地面。 每月擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。 | 每日清扫1次、每周清拖1次大堂、一层候梯厅地面。 每月1次擦拭单元门。 每周清扫1次、每季度清拖1次楼道、楼梯地面。 每季度擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。
3 | 电梯轿箱 | 每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每月养护2次。 每日清拖2次轿厢地面，清洁门轨、胶条。 | 每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每月养护1次。 每日清拖1次轿厢地面，清洁门轨、胶条。 | 每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每季度护理1次。 每日清拖1次轿厢地面。 每周清洁1次门轨、胶条。 | 每周擦拭2次电梯轿厢门、面板。 每周清拖2次轿厢地面。 | 每周擦拭1次电梯轿厢门、面板。 每周清拖1次轿厢地面。
4 | 天台、屋面清洁 | 每月清扫1次天台、屋面；雨季期间，每月清扫2次天台、屋面。 每月清洁1次雨篷、门头等。 | 每季度清扫1次天台、屋面；雨季期间，每月清扫1次天台、屋面。 每2月清洁1次雨篷、门头等。 | 每季度清扫1次天台、屋面；雨季期间，每2月清扫1次天台、屋面。 每季度清洁1次雨篷、门头等。 | 雨季前、雨季期间各清扫1次天台、屋面。 每半年清洁1次雨篷、门头等。 | 雨季前清扫1次天台、屋面。
5 | 管理用房、设备机房清洁 | 每日清洁1次物业管理用房、门卫、岗亭。 每周清洁1次设备机房。 | 每日清洁1次物业管理用房、门卫、岗亭。 每月清洁2次设备机房。 | 每日清洁1次物业管理用房、门卫、岗亭。 每月清洁1次设备机房。 | 每日清洁1次物业管理用房、门卫、岗亭。 每月清洁1次设备机房。 | 每日清洁1次物业管理用房、门卫、岗亭。 每月清洁1次设备机房。
6 | 楼外道路及场地清洁 | 每日清扫1次、巡视保洁3次楼外道路、散水坡。 每日清扫1次室外停车场、自行车棚地面、活动广场、游乐场地，清洁1次公共绿地。 | 每日清扫1次、巡视保洁2次楼外道路、散水坡。 每日清扫1次室外停车场、活动广场、游乐场地；每周清扫2次自行车棚地面、清洁2次公共绿地。 | 每日清扫1次、巡视保洁2次楼外道路、散水坡。 每日扫1次室外停车场、活动广场、游乐场地；每周清扫1次自行车棚地面、清洁1次公共绿地。 | 每日清扫1次楼外道路。 每日巡视保洁1次室外停车场、活动广场、游乐场地；每半月清扫1次自行车棚地面、清洁1次公共绿地。 | 每日巡视保洁1次楼外道路、停车场、活动广场、游乐场地；每月清扫1次自行车棚地面、清洁1次公共绿地。
7 | 地下停车场 | 每日清洁1次地下停车场地面。 每周擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障等设施。 每月清洁1次灯具、烟感、管线、消防设施等。 | 每周清洁2次地下停车场地面。 每周擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障等设施。 每月清洁1次灯具、烟感、管线、消防设施等。 | 每周清洁1次地下停车场地面。 每月擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障等设施；清洁1次灯具、烟感、管线、消防设施等设施。 | 每周清洁1次地下停车场地面。 每月擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障等设施；清洁1次灯具、烟感、管线、消防设施等设施。 | 每周清洁1次地下停车场地面。 每月擦洗1次停车场内标牌、反光镜、减速带、路障等设施；清洁1次灯具、烟感、管线、消防设施等设施。
8 | 室外公共设施清洁 | 水景根据水质情况进行消毒净化处理，使用期间每周清洁3次水面，每年清洁2次水池池底。 春、夏、秋季每月清洁2次，冬季每月清洁1次雕塑、装饰物。 春、夏、秋每周清洁2次，冬季每周清洁1次宣传栏、室外信报箱等。 每月清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具。 每月清洁1次游乐设施、室外停车场、自行车棚设施。 | 水景根据水质情况进行消毒净化处理，使用期间每周清洁2次水面，每年清洁2次水池池底。 春、夏、秋季每月清洁1次，冬季每2月清洁1次雕塑、装饰物。 春、夏、秋每周清洁1次，冬季每2周清洁1次宣传栏、室外信报箱等。 每月清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具。 每月清洁1次游乐设施、室外停车场、自行车棚设施。 | 水景根据水质情况进行消毒净化处理，使用期间每周清洁1次水面，每年清洁1次水池池底。 春、夏、秋季每2月清洁1次，冬季清洁1次雕塑、装饰物。 春、夏、秋每月清洁2次，冬季每月清洁1次宣传栏、室外信报箱等。 每季度清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具。 每月清洁1次游乐设施、室外停车场、自行车棚设施。 | 水景根据水质情况进行消毒净化处理，使用期间每周清洁1次水面，每年清洁1次水池池底。 每季度清洁1次雕塑、装饰物春、夏、秋季。 每季度清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具。 每月清洁1次宣传栏、室外信报箱、游乐设施、室外停车场、自行车棚设施。 | 水景根据水质情况进行消毒净化处理，使用期间每月清洁1次水面，每年清洁1次水池池底。 每半年清洁1次雕塑、装饰物 每季度清洁1次标识牌、楼外公共照明灯具。 每2月清洁1次宣传栏、室外信报箱、游乐设施、室外停车场、自行车棚设施。
9 | 消杀 | 建立消杀工作制度，制定消杀计划并组织实施和质量监控。 配合相关部门进行有害生物预防和控制。 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。 消杀作业时严格按相关规程操作。 | 建立消杀工作制度，制定消杀计划并组织实施和质量监控。 配合相关部门进行有害生物预防和控制。 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。 消杀作业时严格按相关规程操作。 | 建立消杀工作制度，制定消杀计划并组织实施和质量监控。 配合相关部门进行有害生物预防和控制。 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。 消杀作业时严格按相关规程操作。 | 配合相关部门进行有害生物预防和控制。 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。 | 配合相关部门进行有害生物的预防和控制。 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。
10 | 雨雪天气清洁 | 雨后对小区内主路、干路积水进行清扫；雨后4小时道路无成片积水，雨后天晴1日内恢复道路清洁水平。 降雪季节，组织清扫积雪，铲除结冰；主要道路的冰雪，在降雪停止后6小时内或次日12时前清扫干净；其他责任地段的冰雪，在降雪停止后2日内清扫干净。 设置冰面警示。 | 雨后对小区内主路、干路积水进行清扫；雨后6小时道路无成片积水，雨后天晴1日内恢复道路清洁水平。 降雪季节，组织清扫积雪，铲除结冰；主要道路的冰雪，在降雪停止后8小时内或次日16时前清扫干净；其他责任地段的冰雪，在降雪停止后2日内清扫干净。 设置冰面警示。 | 雨后对小区内主路、干路积水进行清扫；雨后8小时道路无成片积水，雨后天晴1日内恢复道路清洁水平。 降雪季节，组织清扫积雪，铲除结冰；主要道路的冰雪，在降雪停止后小雪当日、中到大雪2日内清扫干净；其他责任地段的冰雪，在降雪停止后3日内清扫干净。 设置冰面警示。 | 雨后对小区内主路、干路积水进行清扫。 降雪季节，组织清扫积雪，铲除结冰；主要道路的冰雪，在降雪停止后小雪当日、中到大雪 3日内清扫干净；其他责任地段的冰雪，在降雪停止后5日内清扫干净。 设置冰面警示。 | 雨后对小区内主路、干路积水进行清扫。 降雪停止后，清扫积雪，铲除结冰。 设置冰面警示。
11 | 特殊情况清洁 | 突发故障，维修工程完毕后1日内清洁完毕。 重大群体活动后次日9时前清洁完毕。 | 突发故障，维修工程完毕后1日内清洁完毕。 重大群体活动后次日10时前清洁完毕。 | 突发故障，维修工程完毕后2日内清洁完毕。 重大群体活动后次日12时前清洁完毕。 | —— | ——
12 | 工作检查和记录 | 每日检查1次清洁质量，做好记录。 每2周全面检查1次清洁质量，做好记录。 清洁档案齐全。 | 每日检查1次清洁质量，做好记录。 每月全面检查1次清洁质量，做好记录。 清洁档案齐全。 | 每日检查1次清洁质量，做好记录。 每季度全面检查1次清洁质量，做好记录。 清洁档案齐全。 | 每日检查1次清洁质量，做好记录。 | 每日抽查1次清洁质量，做好记录。
五、公共秩序维护
序号 | 服务内容 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
1 | 值守、巡查 | 出入口有专人 24 小时值守。 主要出入口宜 24 小时立岗。 制定巡查路线，巡视检查并做好记录。 每2小时巡视1次。 巡查人员配备对讲机、警棍等安防设备。 对违规行为立即制止，违法行为及时报警，协助相关部门处理。 | 出入口有专人24小时值守。 主要出入口立岗时间不少于12小时。 制定巡查路线，巡视检查并做好记录。 每3小时巡视1次。 巡查人员配备对讲机、警棍等安防设备。 对违规行为立即制止，违法行为及时报警，协助相关部门处理。 | 主要出入口有专人24小时值守。 立岗时间不少于8小时。 制定巡查路线，巡视检查并做好记录。 每4小时巡视1次。 巡查人员配备对讲机、警棍等安防设备。 对违规行为立即制止，违法行为及时报警，协助相关部门处理。 | 主要出入口有专人值守。 业主出入高峰期立岗。 制定巡查路线，巡视检查并做好记录。 每8小时巡视1次。 对违规行为立即制止，违法行为及时报警，协助相关部门处理。 | 主要出入口有人值守。 制定巡查路线，巡视检查并做好记录。 每12小时 巡视1次。 对违法行为立即制止，及时报警，协助相关部门处理。
2 | 车辆和园区交通管理 | 机动车辆登记出入。 巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。 巡视各类交通设施是否完好，标志牌、道线是否完好。 交接班时检查停车场（库）道闸、监控系统、防火门、消防设备等。 | 机动车辆登记出入。 巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。 巡视各类交通设施是否完好，标志牌、道线是否完好。 交接班时检查停车场（库）道闸、监控系统等。 | 机动车辆登记出入。 巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。 巡视各类交通设施是否完好，标志牌、道线是否完好。 | 外来机动车辆登记出入。 巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。 | 巡视检查停车场，维护道路、场地使用秩序。
3 | 安防控制室 | 安防控制室设专人24小时值守。 监控影像资料、报警记录应留存30日备查。 管理制度、应急预案张贴在显着位置。 | 安防控制室设专人24小时值守。 监控影像资料、报警记录应留存30日备查。 管理制度、应急预案张贴在显着位置。 | 安防控制室设专人24小时值守。 监控影像资料、报警记录，应留存30日备查。 管理制度、应急预案张贴在显着位置。 | 安防控制室设专人24小时值守。 监控影像资料、报警记录应留存30日备查。 | 安防控制室设专人24小时值守。 监控影像资料、报警记录应留存30日备查。
4 | 公共安全应急演习 | 每年组织2次有员工、业主或使用人参加的专项应急预案演习。 | 每年组织1次有员工、业主或使用人参加的专项应急预案演习。 | 每年组织1次有员工、业主或使用人参加的专项应急预案演习。 | 每年组织1次有员工、业主或使用人参加的专项应急预案演习。 | 每年组织1次有员工、业主或使用人参加的专项应急预案演习。
5 | 消防安全防范 | 消防控制室设专人24小时值班，每班2人，及时处理各类报警、故障信息。 每日防火巡查1次，每月防火检查2次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。 发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安、消防部门工作。 发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。 | 建立消防器材台账。 消防控制室设专人24小时值班，每班2人，及时处理各类报警、故障信息。 每日防火巡查1次，每月防火检查1次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。 发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安、消防部门工作。 发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。 | 消防控制室设专人24小时值班，每班2人，及时处理各类报警、故障信息。 每日防火巡查1次，每月防火检查1次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。 发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安、消防部门工作。 发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。 | 消防控制室设专人24小时值班，每班2人，及时处理各类报警、故障信息。 每日防火巡查1次，每月防火检查1次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。 发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安、消防部门工作。 发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。 | 消防控制室设专人24小时值班，每班2人，及时处理各类报警、故障信息。 每日防火巡查1次，每月防火检查1次，按照规定检测消防设施，保障各类器材和装置在指定位置处于良好状态，保障疏散通道、安全出口、消防车通道符合消防安全要求。 发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。 发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。
6 | 记录与档案 | 各项工作记录完整有效，档案齐全。 | 各项工作记录完整有效，档案齐全。 | 各项工作记录完整有效，档案齐全。 | 各项工作记录完整有效，档案齐全。 | 各项工作记录完整有效，档案齐全。